**Auf Wunsch erstellen wir einen kostenlosen maßgeschneiderten LV- Vorschlag für Sie.**

**Ausschreibungstext**

**spannverbund-Träger**

........ Stück spannverbund-Träger gemäß Zulassung Nr. Z-26.2-41 durch das Deutsche Institut für Bautechnik, mit werkseitig vorgedrücktem Betonfuß C50/60, ein­schließlich Stirnplatten, Auflagerplatten, Verbundmitteln, Stegbohrungen zum Durchstecken der unteren Plattenbewehrung, Trägerüberhöhung für Eigen­gewichtslasten.

Trägerlänge: ……….. m

Konstruktionshöhe einschließlich oberer und unterer

Betondeckung: ……….. cm

Werkseitiger Betonfuß C50/60, b/d = …… / …… cm,

einschließlich Bewehrung.

Ein evtl. zusätzlicher Stegbeton, einschließlich Schalung und Bewehrung, wird in einer gesonderten Position ausgeschrieben.

**Lieferfirma:**

spannverbund GmbH

Auf der Lind 13

65529 Waldems-Esch

Telefon 06126 9301-0

Telefax 06126 9301-10

[zentrale@spannverbund.de](mailto:zentrale@spannverbund.de)

Lieferung frei Baustelle unabgeladen **EP: € ..................... GP: € .........................**

Montage: **EP: € ..................... GP: € .........................**

**Ergänzung für werkseitigen Stegbeton**

........ Stück werkseitiger Stegbeton C ……, b/d = …… / …… cm

Betonlänge ……….. m, einschließlich Bewehrung,

als Zulage zu Pos. ……….. liefern

**EP: € ..................... GP: € .........................**