Liefern und Versetzen von Geilinger-Stützen

mit angeschweisstem Europilz®

Ausschreibung, Devis-Textvorschlag

| Pos. | Beschrieb | Einh. | Quantität | Einheitspreis | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R 890 .101 R 891 .101 | Liefern von Geilinger-Stützen Geilinger-Stützen sind von der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF zugelassen mit der Brandschutzanwendung-Nr. 6343. Hersteller: Spannverbund Bausysteme GmbH Feldstr. 66, Postfach 8180 Bülach Tel. 044/862 52 00 Email: info@spannverbund.ch Oberflächenschutz des Mantelrohres: Sa 2.5 + 2K-Zinkstaubgrundierung 80 my Feuerwiderstand R60 ausbetoniert geliefert Durchmesser 219 mm Stützenlänge 2700 mm (OK Decke – UK Decke) Bemessungslast Ned= 1500 kN Bemessungslast (R60) Nfi,d= 1000 kN Mit angeschweisster Fussplatte 300 x 300 mm und angeschweisstem Europilz Typ AN1258 Versetzen von Geilinger-Stützen inkl. Abladen, Einmessen und Fixieren sowie Untergiessen der Fussplatten mit Fliessmörtel Versetzgewicht ca. .................kg/Stk. (komplett) | Stk. Stk. |  |  |  |